國立臺灣師範大學職業安全衛生變更管理要點

經109年3月23日環境保護暨安全衛生委員會通過

一、目的：
    為避免設施、設備、製程、物料、技術等之變更所引起之潛在危害，評估變更風險，有效採取控制措施，將風險降低至可接受範圍，進而保護教職員工生之安全，訂定本校「職業安全衛生變更管理要點」。

二、適用範圍：
    本要點適用於校內設備、原物料、流程、技術及安全設施等之變更。

三、名詞定義：
    (一)變更：係指當作業、技術、工程和原有作業規範或設計規範有所改變或偏離，且此
        類改變或偏離未曾執行或發生過，或雖曾發生但無紀錄或書面資料可供依循
        者。但新建工程與擴建專案不在此列。
    (二)永久性變更：係指經研討或測試後決定所做之永久性修改。
    (三)暫時性變更：係指針對某特殊狀況需要或實施性能試驗、操作效率試驗等臨時性之
        變更，此等變更必須清楚界定變更之期間，且於期滿時，須恢復變更
        前之狀況。

四、業務權責：
    (一)環境安全衛生中心：協助提供變更案件實施過程中之職業安全衛生法規相關資訊、
        查核並輔導變更管理實施狀況及應有之安全措施及相關教育訓
        練。
    (二)變更單位：變更案件之提出、協調相關人員參與並完成風險評估、追蹤變更管理作
        業流程各事項之進度、相關教育訓練及文件紀錄留存。

五、變更管理流程：

六、內容說明：
    (一)變更評估：變更單位確認變更範圍，填具變更自主評估表(如附件)。
    (二)變更之危害辨識及風險評估：變更單位針對欲變更之狀況或其設計實施危害辨識及
        風險評估，並依評估結果提出相關控制措施，期使原有
        危害及風險不會因變更而有所加劇，並將變更中或完成
        後所產生之危害及風險控制在可接受範圍內。
    (三)人員告知及教育訓練：
       1.告知或訓練之目的在於確保相關人員能安全的操作變更後之設備、設施或程序，並
        能熟練的處理任何可能發生之異常或緊急狀況，因此，對於變更影響所及之人員，
        包含操作、維修保養、承攬等人員，應於變更正式啟用前告知修改之相關事項或施
        予必要之訓練，以降低因變更而引起之風險。
       2.變更正式使用後，如確認為永久變更，應修改完成相關作業標準，並實施教育訓練，
        訓練記錄存查。
    (四)執行變更：如由承攬商進行變更案之施工、安裝、調整及維修等，應依本校「承攬
        商環境安全衛生管理要點」規定辦理。
    (五)安全檢查：當變更完成準備運轉前，應執行測試前安全檢查，以確認完成下列事項：
        1.應執行之風險評估及所提之改善建議均已完成。
        2.施工或建造均符合設計之規格。
        3.操作、維修、異常及緊急應變處理等程序均已完成修正更新。
        4.確認變更影響所及之人員均完成告知或訓練。
        5.相關的圖樣、作業程序、操作參數等文件資料均已修訂更新。
        6.其他職業安全衛生相關法規相關要求是否符合。
        7.上述所有項目經確認無誤後，始可作業。

七、實施及修正：
    本要點經本校「環境保護暨安全衛生委員會」審議通過後施行，修正時亦同。

變更作業安全自主評估表

變更單位
承辦人
變更案名稱
變更地點
變更項目	□建築物 □室內空間 □設備 □物料 □其他：____________
變更時限	□永久變更 □暫時變更，變更持續至 年 月 日
變更執行期間	年 月 日 時 至 年 月 日 時
變更目的、內容與方法
變更前風險評估結果
變更單位	承辦人：(核章) / 主管：(核章)

------------------------------------------------------------
安全衛生查核項目	查核結果
風險評估及所提及之控制措施是否完成。	□符合 □不符合
安全設施(消防設備、緊急沖淋設備、緊急避難設備等)是否符合相關法規要求。	□符合 □不符合
機械、設備之竣工檢查、構造檢查、熔接檢查、變更檢查、使用前檢查等各項檢查是否符合相關法規要求。	□符合 □不符合
作業管制、安全守則、維修流程、緊急應變流程、安全資料表等文件資料是否已修訂或更新。	□符合 □不符合
變更所及之相關人員是否已被充分告知或接受教育訓練。	□符合 □不符合
其他：
變更單位 / 承辦人：(核章) / 主管：(核章)